|  |  |
| --- | --- |
|  | **Игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями 1901**Размер не менее: длина – 7210 мм, ширина – 3520 мм, высота – 3020 мм.Комплекс состоит из одной вертикальной башни с двухскатной крышей, оснащен горкой, лестницей с перилами и пандусом.Площадка, размеры не менее: ширина – 1900 мм, длина –2900 мм, должна иметь ограждения размерами не менее: длина – 950 мм, высота – 720 мм, выполненные из водостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм. Площадка также должна иметь ограждения в виде двухрядных счет дисков, изготовленных из водостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм, двухрядных счет кубиков, изготовленных из пиломатериала, размерами не менее 100х100 мм и перекладин, изготовленных из металлической труб, диаметром не менее 26,8 мм. В одном из углов площадка имеет башню с крышей. Основание крыши, изготовлено из водостойкой фанеры, толщиной не менее 18 мм, скаты крыши – из водостойкой фанеры, толщиной не менее 9 мм.Площадка должна быть оборудована горкой, которая должна иметь габаритные размеры не менее: длина – 1370 мм, ширина – 695 мм, высота – 1390 мм, стартовый участок горки находится на высоте не менее 550 мм, и не более 600 мм, от поверхности покрытия площадки. Скат горки выполнен из цельного листа нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм, оснащен бортами из березовой водостойкой фанеры, высотой не менее 170 мм, от ската до верхней части борта, и толщиной не менее 18 мм. Также горка имеет защитную перекладину, изготовленную из металлической трубы, диаметром не менее 26,8 мм, которую устанавливают на высоте не менее 600 мм, и не более 900 мм от уровня пола стартового участка горки. В комплекте с горкой должен идти подпятник, для крепления горки в грунт, изготовленный из профильной трубы, сечением не менее 30х30 мм. Основание горки должно быть изготовлено из профильной трубы, сечением не менее 50х25 мм. Радиус изгиба окончания горки должен быть больше или равен 50 мм. Средний угол наклона участка скольжения не должен превышать 40°. Высота конечного участка горки над поверхностью покрытия площадки должна быть не более 200 мм.Площадка должна иметь не менее двух входов:- первый представляет собой лестницу, которая должна быть изготовлена из: стойки вертикальные – клееный брус, сечением не менее 100х100 мм, основание – из калиброванного пиломатериала, толщиной не менее 40 мм, перила – из калиброванного пиломатериала, толщиной не менее 40 мм. Количество ступенек – не менее трех. Торцевые части вертикального столба должны быть закрыты пластмассовыми накладками. Ступеньки должны быть изготовлены методом склейки калиброванного пиломатериала и водостойкой нескользящей фанеры. Лестница должна быть оборудована подпятником. Подпятник должен быть изготовлен из металлической профильной трубы, сечением не менее 50х25 мм, а также стали листовой, толщиной не менее 3 мм.- второй вход - в виде пандуса, длиной не менее 4800 мм, шириной не менее 1100 мм, ограждение пандуса выполнено в виде столбов, изготовленных из клееного бруса сечением не менее 100х100 мм. и металлических перекладин, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм.Пол площадок и пандуса должен быть изготовлен из водостойкой ламинированной нескользящей фанеры, толщиной не менее 18 мм.Вертикальное основание площадок изготовлено: из клееного бруса сечением не менее 100х100 мм, влажностью не более 12 %. Используемая фанера должна быть водостойкая фанера марки ФСФ, из лиственных пород.При изготовлении несущих конструкций (столбов) должна быть использована технология склейки под прессом нескольких слоев древесины.Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, кромки закруглены и окрашены яркими двухкомпонентными красками, стойкими к сложным погодным условиям, истиранию, действию ультрафиолета и специально предназначенными для применения на детских площадках, крепеж оцинкован, верхние торцы стоек из бруса защищены от осадков специально предназначенными для этого пластиковыми крышками.Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной, антикоррозионной обработкой. Выступающие концы болтовых соединений должны закрываться пластиковыми заглушками.Обязательно наличие закладных деталей для монтажа, изготовленные из: труба металлическая диаметром не менее 48 мм, сталь листовая, толщиной не менее 3 мм. |